## 샘플
| 의료기기 일상점검표 | [17 empty] | 결 재
부 서 명 : MICU | [24 empty] | 2014년 9월
날짜 점검 항목 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
자산번호 | 장비명
AAVEN104050001 | VENTILATOR | 1: ○; 2: ○; 3: ○; 4: ○; 5: ○; 6: ○; 7: ○; 8: ○; 9: ○; 10: 2; 11: ○; 12: ○; 13: ○
18-4 | VENTILATOR | 1: ○; 2: ○; 3: ○; 4: ○; 5: ○; 6: ○; 7: 3; 8: ○; 9: ○; 10: ○; 11: ○; 12: ○; 13: ○
AKCIC108060001 | Patient monitor | bar: 1 to 13
3bed | Patient monitor | bar: 1 to 13
AQQAA136050001 | INFUSION PUMP/single | 1: ○; 2: ○; 3: ○; 4: ○; 5: ○; 6: 2; 7: ○; 8: ○; 9: ○; 10: ○; 11: ○; 12: ○; 13: ○
35-34 | INFUSION PUMP/single | 1: ○; 2: ○; 3: ○; 4: ○; 5: ○; 6: ○; 7: ○; 8: ○; 9: ○; 10: ○; 11: ○; 12: 3; 13: ○
점검자 확인
점검 항목 | 1. 외관 및 ACCessory 확인 | 8: 2. 전원 및 충전상태 확인; 19: 3. Display 및 조작 pannel 상태 확인
※점검 상태 정상일 때 (○, V, ·)등으로 체크하고 이상 여부 확인 시 점검 항목 1,2,3 등의 해당번호를 표시 한 후 전산으로 수리의뢰하고 물류팀(의공)으로 해당 의료기기를 수리접수한다.

## 조제실
| 의료기기 일상점검표 | [17 empty] | 결 재 |  | 담당 |  |  |  | 파트장 |  |  |  | 팀장
부 서 명 :약제팀-조제실 | [24 empty] | 2026년7월
날짜 점검 항목 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
자산번호 | 장비명
MBMAB170017 | 정제정류포장시스템(ATC)
MBMAB150022 | 정제정류포장시스템(ATC)
QEACH220001 | 자동분할포장기(정제전용JXT-90)
GIBCA240001 | 산제 조제기(웰리스)
MAMAB130028 | 자동분할포장기(JX45-Ⅲ/P)
FLCJA170007 | 자동분할포장기(JX45-Ⅲ/P)
MBMAB190008 | 자동분할포장기(YS-TWIN)
FLCJA170006 | 자동정제계수기
FLCJA130004 | 제진기
GEADA060001 | 제진기
GEADA070001 | 제진기
FLCJA120002 | PTP-자동제포기
FQABA210001 | 약품냉장고(항암제실)
FQABA250001 | 약품냉장고1
FQABA250002 | 약품냉장고2
FQABA240001 | 약품냉장고3
FLCJA170009 | 약품냉장고4
점검자 확인
점검 항목 | 1. 외관 및 ACCessory 확인 | 8: 2. 전원 및 충전상태 확인; 19: 3. Display 및 조작 pannel 상태 확인
※점검 상태 정상일 때 (○, V, ·)등으로 체크하고 이상 여부 있을 시 점검 항목 1,2,3 등의 행당번호를 표시 한 후 물류팀(의공)으로 해당 의료기기와 함께 수리의뢰(전산)한다.